Объявление

| 1 | Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, код ОГРН/ИНН, ответственное должностное лицо Заказчика |
| --- | --- |
| 1.1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница» (ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» 297403, Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, проспект Победы, дом 22 e-mail: ku.gtmo@mail.ru телефон (06569) 5-95-87 Ответственное лицо – начальник отдела государственных закупок Кузнецова Наталья Владимировна Информация размещается на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница»: www.bolnica-evpatoria.ru |
| 2 | Краткое изложение условий Договора, содержащее наименование и описание объекта закупки, информацию о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом Договора, а также сроки завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена Договора (далее – НМЦК), источник финансирования |
| 2.1 | Поставка оборудования: отологическая высокоскоростная дрель - 1 единица, электрохирургический аппарат ARC 350 для ЛОР операционной - 1 единица, система интраоперационного нейромониторинга в отделение оториноларингологии ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" Срок поставки: в соответствии с условиями Договора НМЦК: 5 054 200 руб. 00 коп (согласно расчета НМЦК) Бюджет Республики Крым |
| 3 | Ограничение участия и преимущества участникам |
| 3.1 | не предусмотрены |
| 4 | Срок, место и порядок подачи заявок участниками |
| 4.1 | с 15:00 21.12.2016 г. до 13:00 24.12.2016 г. (с учетом перерыва с 12:00 до 13:00) по адресу: 297403, Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, проспект Победы, дом 22, приемная. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки. Заявка на участие, поданная в срок, указанный в извещении о выборе единственного поставщика, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку в получении заявки, с указанием даты и времени ее получения. Заявки, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в объявлении о выборе единственного поставщика, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. |
| 5 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а также условия банковской гарантии |
| 5.1 | не предусмотрено |
| 6 | Размер обеспечения исполнения Договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению |
| 6.1 | Размер обеспечения Договора 5% - 252710,00 (Двести пятьдесят две тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек |
| 6.2 | Аванс – не предусмотрен |
| 6.3 | 1) Порядок предоставления: Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора. 2) Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром Договора. 3) Исполнение Договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником конкурса, с которым заключается Договор, самостоятельно. 4) Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона, а именно: а) Банковская гарантия должна быть безотзывной; б) Банковская гарантия должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; - условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений). в) включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, не обязательно. 4.1.) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на один месяц. 4.2.) В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Договора в установленные Порядком сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. 5) Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в подпункте 7.1 настоящего подраздела; - денежные средства возвращаются исполнителю с которым заключен Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение срока, установленного в Проекте Договора. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Обеспечение возвращается на банковский счет, указанный исполнителем в письменном требовании. 5) В ходе исполнения Договора Подрядчик (исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора |
| 7 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора |
| 7.1 | Получатель: УФК по Республике Крым (ГБУЗРК «ЕГБ» лицевой счет: №20756Щ96710) ОГРН 1149102177850 ИНН/КПП: 9110087120/911001001 р/с: № 40601810035101000001 в Отделении РК Центрального банка РФ БИК: 043510001 Код по БК 00000000000000000510 Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Договора по конкурсу: _____________________________________________ |
| 8 | Требования, предъявляемые к участникам, и перечень документов, которые должны быть представлены участниками: |
| 8.1 | Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего раздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; 8) участник не является офшорной компанией. Участники подают декларацию соответствия перечисленным требованиям установленных законодательством Российской Федерации подписанную уполномоченным лицом. К декларации соответствия требованиям, установленных законодательством Российской Федерации, должны прилагаться следующие документы: 1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия); 2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная копия); 3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (заверенная копия); 4) Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах предприятия (полное наименование предприятия, адрес (юридический и фактический), форма собственности, организационно-правовая форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные телефоны, реквизиты банка, обслуживающего предприятие и расчетный счет); Все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица организации. |
| 8 | Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика |
| 8.1 | Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, проспект Победы, 22, 2 этаж, конференц-зал 24.12.2016 г. в 13:00 |
| 9 | Условия, запреты, ограничения работ и услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если данные условия, запреты, ограничения установлены Заказчиком |
| 9.1 | Не установлены |
| 10 | Критерии определения поставщика |
|  | 1) Соответствие техническому заданию. 2) Ценовое предложение. |

Техническое задание на поставку оборудования  в отделение оториноларингологии ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"

- Электрохирургический аппарат ARC 350 для ЛОР операционной - 1 единица

| Технические данные: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система безопасности |  |  |
|  | Наличие перманентного самотестирования | Наличие |  |
|  | Наличие распознавания токов утечки | Наличие |  |
|  | Наличие распознавания короткого замыкания | Наличие |  |
|  | Наличие полноценной текстовой индикации процессов и ошибок в системе | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность в рабочем состоянии, не более | 550 W |  |
|  | Потребляемая мощность в состоянии standby. | 40 W |  |
|  | Энергоэффективность в % | Не менее 100 |  |
|  | Наличие системы распознавания подключенных кабелей | Наличие |  |
|  | Наличие защиты от непреднамеренной активации без подключенного кабеля | Наличие |  |
|  | Наличие интегрированной в аппарат инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Наличие возможности показа обучающих видеофильмов непосредственно на аппарате | Наличие |  |
|  | Наличие виртуальной русифицированной клавиатуры | Наличие |  |
|  | Наличие регулировки громкости для всех режимов | Наличие |  |
|  | Наличие индивидуализируемого стартового меню аппарата | Наличие |  |
|  | Наличие расположенных по бокам разъемам для подключения принадлежностей | Наличие |  |
|  | Наличие мест памяти для сохранения настроек | Не менее 350 |  |
|  | Наличие меню «фавориты» для быстрых настроек | Не менее 8 |  |
|  | Наличие возможности трансфера настроек на другой аппарат | Наличие |  |
| 2 | Наличие системы распознавания инструментов |  |  |
|  | Наличие индикации артикульного номера инструмента | Наличие |  |
|  | Наличие индикации серийного номера инструмента LOT | Наличие |  |
|  | Наличие индикации остаточного ресурса использования инструмента | Наличие |  |
|  | Наличие индикации для монополярных и биполярных инструментов | Наличие |  |
| 3 | Интерфейс пользователя на передней панели |  |  |
|  | Кнопка включения с мягким стартом | Наличие |  |
|  | Сенсорный экран с кнопками переключения режимов | Не менее 5 |  |
|  | Наличие полосы активации верхнего монополярного разъёма | Наличие |  |
|  | Наличие полосы активации нижнего монополярного разъёма | Наличие |  |
|  | Наличие полосы активации верхнего биполярного разъёма | Наличие |  |
|  | Наличие полосы активации нижнего биполярного разъёма | Наличие |  |
|  | При активации инструмента индикатор активации соответственного разъема подает световую индикацию | Наличие |  |
|  | Наличие монополярного соединительного модуля (слева), состоящего из двух автономных разъемов для независимого подключения монополярных инструментов ведущих производителей с ручной активацией или активацией от ножного переключателя | Наличие |  |
|  | Наличие биполярного соединительного модуля (справа), состоящего из двух автономных разъемов для независимого подключения биполярных инструментов ведущих производителей с ручной активацией, активацией от педали или АВТОСТАРТ | Наличие |  |
|  | Наличие возможности подключения ножного переключателя с двойной и/или одноклавишной педалью с дополнительной оранжевой кнопкой для смены уровней педали | Наличие |  |
|  | Диагональ в дюймах | Не менее 9 |  |
|  | Разрешаемая способность дисплея | Не менее 800 x 480 |  |
|  | Светодиодная технология(LED) | Наличие |  |
|  | Наличие регулировки яркости | Наличие |  |
|  | Возможность применения в эндоскопических операционных | Наличие |  |
|  | Угол обзора ° | Не менее 179° |  |
|  | Обтирочная дезинфекция | Наличие |  |
| 4 | Технические данные монополярного блока |  |  |
|  | Мощность монополярного сечения при 500 Ω | Не менее 350 W |  |
|  | Напряжение монополярного сечения | Не менее 960 Vp |  |
|  | Мощность монополярной коагуляции при 500 Ω | Не менее 250 W |  |
|  | Напряжение монополярной коагуляции Moderat | Не более 200 Vp |  |
|  | Напряжение монополярной коагуляции Spray | Не менее 5200 Vp |  |
|  | Наличие контроля выходной мощности | Наличие |  |
|  | Наличие контроля дугового разряда при сечении | Наличие |  |
|  | Наличие контроля регулирования выходного напряжения | Наличие |  |
|  | Наличие безопасного автостопа при 3.000 Ω | Наличие |  |
|  | Наличие контроля за изменениями на ткани | Не менее 5300 в секунду |  |
|  | Наличие аргоно-усиленного режима | Наличие |  |
|  | Наличие специальных режимов для гастроэнтерологии: Полипэктомия и Папиллотомия | Наличие |  |
| Комплект поставки: |  |  |
|  | Электрохирургический аппарат ARC 350 (REF 900-351) | шт | 1 |
|  | Кабель сетевой, со штекером типа F Schuko, L= 5 м | шт | 1 |
|  | Кабель выравнивания потенциалов, L= 5 м | шт | 1 |
|  | Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой и дугой, кабель L=4 м | шт | 1 |
|  | Кабель, для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, L=4,5 м | шт | 1 |
|  | Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 90 cm², Уп=100 шт. | уп | 1 |
|  | ВЧ-инструмент JackKNIFE, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=4,5 м | шт | 1 |
|  | Электрод-нож, прямой, коннектор 2,4 мм (уп=5 шт.) | уп | 1 |
|  | Электрод микро-игла, вольфрамовая, изолированная, прямая, рабочая L=2 мм, рабочий Ø 0,5 мм, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Электрод микро-игла, вольфрамовая, изолированная, изогнутая, рабочая L=2 мм, рабочий Ø 0,5 мм, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Электрод-игла для ЛОР, изогнутый, L=124 мм, с изолированным стержнем, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Электрод-игла, прямой, L=140 мм, с изолированным стержнем, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Электрод-игла, изогнутый, L=136 мм, с изолированным стержнем, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Электрод-шарик,Ø 4 мм, L=126 мм, с изолированным стержнем, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Электрод-шарик,Ø 6 мм, изогнутый, L=128 мм, с изолированным стержнем, коннектор 2,4 мм | шт | 1 |
|  | Монополярный кабель, с коннектором 4 мм, L=4,5 м | шт | 1 |
|  | Биполярный кабель, для пинцетов BOWA с плоским коннектором, для MARTIN, L=4 м | шт | 1 |
|  | Пинцет биполярный, NON-Stick-Cold, байонет, 6 мм х 1 мм, L= 195 мм | шт | 1 |

- Система интраоперационного нейромониторинга

|  | Характеристики монитора целостности нерва |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Входное напряжение: 220 В | наличие |
|  | Частота: 50/60 Гц | наличие |
|  | Тип защиты от поражения электрическим током: класс I согласно требованиям стандарта EN 60601 1:1988/A1:1992/A2:1995/A:13:1995 | наличие |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF для компонентов, имеющих контакт с пациентом | наличие |
|  | Физические характеристики |  |
|  | Защита от проникновения влаги, пыли или твердых частиц: IPX 1 согласно стандарта IEC 60529 | наличие |
|  | Размер: 30 см (Д) x 33 см (В) x 27 см (Ш) | наличие |
|  | Масса до 7.1 кг | наличие |
|  | Характеристики усилителя |  |
|  | Количество каналов: от 1 до 4 | наличие |
|  | Чувствительность на входе: от 5 до 10 000 мкВ (размах) со связью по переменному току | наличие |
|  | Выбор чувствительности: с автоматическим обнулением | наличие |
|  | Полоса пропускания: от 15 Гц до 1,85 кГц (± 3 дБ при 500 Гц) отображение ЭМГ | наличие |
|  | Полоса пропускания: от 200 Гц до 1,0 кГц (–6, +3 дБ при 500 Гц) динамик для ЭМГ | наличие |
|  | Шум на входе: от 3 до 14 мВ размах, < 5 мкВ ср. кв. при частоте от 0 до 4 Гц, входы замкнуты накоротко | наличие |
|  | Входной импеданс: > 10 МОм | наличие |
|  | Подавление сдвига постоянной составляющей: ± 1,00 в подавление постоянной составляющей | наличие |
|  | Ослабление синфазного сигнала: > 80 дБ при 60 Гц, сбалансированные входы, > 66 дБ при 60 Гц, 1 кОм дисбаланс | наличие |
|  | Элементы включения / отключения каналов: сенсорные клавиатуры специализированных функций для независимого включения / отключения каналов. | наличие |
|  | Элемент управления и дисплей порога события: сенсорная панель с возможностью ступенчатой настройки с отображением значения порогового напряжения. | наличие |
|  | Изоляция пациента: 1 000 В ср. кв. при 60 Гц < 100 мкА | наличие |
|  | Измерение импеданса | наличие |
|  | Управление: автоматическая функция проверка электрода | наличие |
|  | Измерение сигнала: 10 мВ размах, 400 Гц синусоидальная форма волны. | наличие |
|  | Измерительный диапазон: от 0 до 200 кОм ± 20 % или ± 100 Ом. | наличие |
|  | Функция детекции и подавления артефактов стимуляции и биполярной коагуляции | наличие |
|  | Возможность контроля электромиографического (ЭМГ) ответа по отдельным каналам (от 2 до 4 каналов) | наличие |
|  | Артефакт стимула: подавление помех - синхронизированное и настраиваемое. | наличие |
|  | Возможность мониторинга при проведении биполярной коагуляции с подавлением её сигналов: непрерывный мониторинг во время биполярной каутеризации < 40 ватт | наличие |
|  | Помехи оборудования для коагуляции: автоматическая детекция и подавление помех. | наличие |
|  | Чувствительность ОЭК на входе детектора подавления помех: контакт обрезка / коагуляция ОЭК 5—100 Вт, воздух-разряд 10—100 Вт | наличие |
|  | Чувствительность на входе консоли подавления помех: подавление помех (0,6—2,0 В ср. кв.) Без подавления помех (< 0,3 В ср. кв.) | наличие |
|  | Устойчивость к ОЭК на входе детектора подавления помех: ОЭК < 100 Вт обрезка / коагуляция или (< 3,0 В ср. кв. 100—800 кГц прямоугольная форма волны) | наличие |
|  | Отсоединение провода электрода: автоматическая детекция, подавление помех и предостерегающее сообщение. | наличие |
|  | Дисплей / сенсорный экран |  |
|  | Тип: высококонтрастный, цифровой, графический, цветной, с возможностью просмотра в полной темноте. | наличие |
|  | Разрешение: дисплей 1 024 (В) x 768 (Ш) пикселов, сенсорная панель 256 (В) x 256 (Ш) | наличие |
|  | Элементы управления сенсорным экраном событий со специализированными функциями: для амплитуды, отображения времени и захвата. | наличие |
|  | Вертикальный дисплей: режимы дисплея 20, 100, 500, 1 000, 2 000, 10 000, 50 000 и 100 000 мкВ. | наличие |
|  | Захват события: включение / выключение индикатора режима захвата на сенсорном экране. | наличие |
|  | Наличие функции touch-screen (сенсорный экран) для установки, регулировки параметров работы прибора и ввода информации о процедуре | наличие |
|  | Возможность маштабирования шкалы времени от 50 мсек до 20 сек. | наличие |
|  | Наличие функции "заморозки" изображения на мониторе | наличие |
|  | Возможность установки и регулировки порога значимого события | наличие |
|  | Наличие возможности установки курсора и измерения параметров ЭМГ | наличие |
|  | Наличие цветного дисплея, отображающего ЭМГ информацию | наличие |
|  | Встроенная подсказка объяснений звукового сопровождения событий | наличие |
|  | Встроенная цветная подсказка о наложении электродов при выборе из списка стандартно запрограммированных операций | наличие |
|  | Встроенная цветная подсказка о наложении электродов при выборе из списка мониторируемых нервов | наличие |
|  | Встроенная экранная клавиатура | наличие |
|  | Характеристики токового стимулятора: |  |
|  | Количество каналов: не менее 2 | наличие |
|  | Константа типа стимула: постоянный ток | наличие |
|  | Диапазон стимула: от 0 до 30 мА, минимальное значение 80 В, выходное напряжение 80 вольт (80 В—10 %) протестировано на нагрузке 10 кОм | наличие |
|  | Управление стимулом |  |
|  | Управление стимулом: цифровое управление, диапазон — зависимая настройка с шагом 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 и 1,0 мА | наличие |
|  | Выходная погрешность стимула: ± 0,01 мА (или ± 10 % от показания на нагрузке 1 кОм) во всем диапазоне стимула. | наличие |
|  | Настройка стимула: ступенчатое управление сенсорным экраном с отображением управляющего сигнала и доставленного тока. | наличие |
|  | Погрешность измерения стимула: ± 0,02 мА (или ± 10 % от показания на нагрузке 1 кОм) во всем диапазоне стимула. | наличие |
|  | Характеристики стимулирующего импульса: |  |
|  | Форма импульса: монофазный, прямоугольный импульс, без постоянной составляющей | наличие |
|  | Продолжительность: выбираемый программой, 50, 100, 150, 200 или 250 мкс (± 10 % от значения) | наличие |
|  | Время нарастания до 30 мА: менее 10 мкс | наличие |
|  | Частота стимуляции: выбираемый программой, 1, 4, 7 или 10 Гц (± 10 % от значения) | наличие |
|  | Частоты повторения стимулов: 1, 2, 4, 8, 10 в минуту для медленной стимуляции; 1, 2 Гц для быстрой | наличие |
|  | Требования к интерфейсам: |  |
|  | Аудиовыход: стереофонический 3.5 мм | наличие |
|  | Видеовыход: XVGA-совместимый, разрешение не менее 1 024 x 768 | наличие |
|  | Вывод данных: USB для подключения принтера | наличие |
|  | Запись данных: USB для записи результатов исследования на сменный носитель | наличие |
|  | Дополнительные возможности системы |  |
|  | Возможность интеграции монитора с высокоскоростной отологической дрелью с универсальной консолью для управления механизированными хирургическими инструментами для мониторинга нервов при сверлении | наличие |
|  | Возможность создания и сохранения индивидуальных пользовательских настроек системы | наличие |
|  | Возможность установки дополнительного мини-экрана хирурга | наличие |
|  | Возможность проверить работу монитора без пациента с помощью симулятора пациента | наличие |
|  | Возможность подсоединения устройств ввода/вывода информации ( клавиатура, принтер) | наличие |
|  | Наличие внешнего детектора подавления помех | наличие |
|  | Возможность перемещения и размещения монитора на подвижной тележке | наличие |
|  | Экранная клавиатура для ввода данных | наличие |
|  | Автоматическая детекция подключения электродов с отображением на экране монитора | наличие |
|  | Система предполагает наличие и возможность подключения эндотрахеальных трубок со встроенными электродами | наличие |
|  | Система предполагает наличие и возможность подключения игольчатых электродов длиною от 12 мм до 38 мм. | наличие |
|  | Стимуляционные датчики: монополярный и биполярный | наличие |
|  | Возможность подключения зонда с клавишей регулировки уровня стимуляции | наличие |
|  | Встроенная система голосового оповещения силы подаваемого стимула | наличие |
|  | Наличие блока передачи видеосигнала на микроскопы ведущих производителей (Zeiss, Moeler, Leica) | наличие |
|  | Возможность вывода сигнала с интраоперационного монитора нервов в окуляры микроскопа | наличие |
|  | Возможность выбора области вывода сигнала с интраоперационного монитора нервов в области видимости микроскопа | наличие |
|  | Возможность настройки разрешения исходящего видеосигнала с интраоперационного монитора нервов в диапазоне от 640х480 до 1024х768 | наличие |
|  | Возможность выбора типа информационного источника, передаваемого в видеосигнале - минимум два типа (все каналы интраоперационного монитора, канал возбужденного нерва) | наличие |
|  | Требования к программному обеспечению |  |
|  | Обязательно одновременное наличие заводских преднастроенных протоколов мониторирования при хирургических операциях/состояниях: |  |
|  | Удаление опухолей мостомозжечкового угла |  |
|  | Акустическая невринома (мониторирование 4х каналов) | наличие |
|  | Акустическая невринома (мониторирование 2х каналов) | наличие |
|  | Кохлеарная имплантация | наличие |
|  | Операции на сосцевидном отростке | наличие |
|  | Гломусные опухоли | наличие |
|  | Операции с диссекцией шеи | наличие |
|  | Операции на околоушной железе | наличие |
|  | Операции на щитовидной и паращитовидных железах | наличие |
|  | Операции в области коленного сустава | наличие |
|  | Операции на голени | наличие |
|  | Запуск любого из вышеперчисленных протоколов из списка на сенсорном экране | наличие |
|  | Возможность самостоятельно создавать медицинским персоналом дополнительные собственные персональные настройки протоколов новых операций | наличие |
|  | Создание этих дополнительных протоколов операций производится введением данных медицинским персоналом посредством сенсорного экрана | наличие |
|  | Наличие созданных пользовательских протоколов операций в отдельном меню пользовательских настроек на главной странице при включении прибора | наличие |
|  | Протоколы мониторирования должны содержать следующую информацию: |  |
|  | Количество каналов мониторирования | наличие |
|  | Преднастройки чувствительности для каждого канала мониторирования | наличие |
|  | Преднастройки амплитуды и частоты для каждого канала стимуляции | наличие |
|  | Графическое изображение мест подключения чувствительных электродов | наличие |
|  | Рекомендуемые к использованию электроды и их количество | наличие |
|  | Рекомендуемые к использованию стимулирующие зонды | наличие |
|  | Условия эксплуатации: |  |
|  | Рабочий диапазон температур: от 10 до 40 °C (рабочие температуры) | наличие |
|  | Относительная влажность: от 30 до 70 % (без конденсации паров) | наличие |
|  | Диапазон атмосферного давления: от 700 до 1 060 кПа | наличие |
|  | Режим работы: непрерывный режим | наличие |
|  | Условия транспортировки и хранения |  |
|  | Удары и вибрация: стандарт ISTA 2A | наличие |
|  | Диапазон температур внешней среды: от –40 до +70 °C | наличие |
|  | Диапазон относительной влажности: от 10 до 100 %, включая конденсацию паров | наличие |
|  | Диапазон атмосферного давления: от 500 до 1 060 кПа | наличие |
| Комплект поставки: |  |
|  | Аппаратная часть с аксессуарами |  |
|  | Монитор целостности нерва NIM 3,0 (модель Neuro) | 1 |
|  | Блок интерфейса пациента | 1 |
|  | Электрические принадлежности (шнур питания) | 1 |
|  | Зонды для стимуляции монополярные |  |
|  | Зонд для стимуляции модели Ball-Tip, даметр 1 мм, 1 шт. в упаковке | 1 |
|  | Зонд для стимуляции модели Prass Flush-Tip, только наконечники, диаметр 0,5 мм, 10 шт. в упаковке | 1 |
|  | Игольчатый электрод, модель Prass, 2 канала, длина 12 мм, 6 шт. в упаковке | 1 |
|  | Парные подкожные электроды, 8-канальные, 12 мм | 1 |
|  | Подкожные игольчатые электроды, 2-канальные, 12 мм | 1 |
|  | Зонд для стимуляции модели Prass Flush-Tip, только рукоятки, 10 шт. в упаковке | 1 |

- Отологическая высокоскоростная дрель - 1 единица

| № п/п | Технические требования и характеристики | Требуемые условия |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Совместима с универсальной панелью управления, имеющейся у заказчика | Наличие |
|  | Наличие режима ступенчатого изменения скорости | Наличие |
|  | Возможность работы отологической дрели непрерывно за счёт ирригации | Наличие |
|  | Наличие режима плавного изменения скорости | Наличие |
|  | Наличие режима работы мотора на фиксированной скорости | Наличие |
|  | Возможность изменения направления вращения мотора как с помощью ножной педали, так и с помощью кнопок на сенсорном экране управляющей консоли | Наличие |
|  | Максимальная скорость вращения 80 000 об\мин | Наличие |
|  | Возможность использования отологической дрели с интраоперационным нейромонитором | Наличие |
|  | Возможность подключения водяного охлаждения к отологической дрели | Наличие |
|  | Лёгкий титановый спалав обеспечивает сбалансированорость,эргономичность дрели | Наличие |
|  | Интеграция рабочей насадки отологической дрели с ирригационной системой | Наличие |
|  | Высокоскоростные изогнутые боры различных размеров позволяют предоставить лучший обзор и доступ в некоторых вмешательствах | Наличие |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
|  | Гарантия на монитор 12 месяцев | наличие |
| Комплект поставки: |  |  |
|  | Высокоскоростная насадка-дрель | 1 |
|  | Контейнер для хранения, транспортировки и стерилизации | 1 |
|  | Защитная муфта без орошения для насадки | 1 |
|  | Защитная муфта с орошением для насадки | 1 |
|  | Защитная муфта с орошением для насадки (с возможностью подключения к нейромонитору) | 2 |
|  | Защитная муфта без орошения для насадки ( с возможностью подключения к нейромонитору) | 1 |
|  | Набор ирригационных трубок, стерильный, 4 шт\упак | 2 |
|  | Набор трубок для охлаждения мотора, стерильный, 2 шт\упак | 2 |
|  | Набор клипс для крепления трубок, 10 шт\упак | 1 |
|  | Боры для высокоскоростной насадки-дрели |  |
|  | Изогнутые боры: круглые (высокоскоростные изогнутые на 20° желобоватые режущие кохлеостомические боры) |  |
|  | Изогнутый бор, 20°, круглый, желобоватый, режущий кохлеостомический, диаметр 1 мм, длина 98мм, 1 шт, стерильная упаковка | 2 |
|  | Прямые режущие боры: круглые (стальные) |  |
|  | Прямой бор, круглый, стальной, режущий, диаметр 7мм, длина 69мм, 5 шт, стерильная упаковка | 2 |
|  | Прямой бор, круглый, стальной, режущий, диаметр 3мм, длина 78мм, требует наличия защитника бора, имеет возможность подключения к монитору целостности нерва, 1 шт, стерильная упаковка | 2 |
|  | Прямые режущие боры: алмазные (круглые боры с крупнозернистым алмазным напылением) |  |
|  | напылением, диаметр 3мм, длина 79мм, требует наличия защитника бора, имеет возможность подключения к монитору целостности нерва, 1шт, стерильная упаковка | 2 |
|  | Прямые режущие боры: алмазные (круглые боры с мелкозернистым алмазным напылением) |  |
|  | Прямой бор, круглый, стальной, с мелкозернистым алмазным напылением, диаметр 4мм, длина 79мм, требует наличия защитника бора, имеет возможность подключения к монитору целостности нерва, 1шт, стерильная упаковка | 2 |
|  | Прямой бор, круглый, стальной, с мелкозернистым алмазным напылением, диаметр 3мм, длина 78мм, требует наличия защитника бора, имеет возможность подключения к монитору целостности нерва, 1шт, стерильная упаковка | 2 |
|  | Прямой бор, круглый, стальной, с мелкозернистым алмазным напылением, диаметр 1мм, длина 76мм, требует наличия защитника бора, имеет возможность подключения к монитору целостности нерва, 1шт, стерильная упаковка | 2 |

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

на поставку оборудования: отологическая высокоскоростная дрель - 1 единица, электрохирургический аппарат ARC 350 для ЛОР операционной - 1 единица, система интраоперационного нейромониторинга  в отделение оториноларингологии ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

На основании пункта 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Источниками информации о ценах товаров, являющихся предметом закупки, являлись исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых предложений поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров (основание – пункт 8 части 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). Расчет начальной (максимальной) цены контракта был произведен на основании коммерческих предложений и составляет  5054200,00 рублей.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ___

НА ПОСТАВКУ

оборудования: отологическая высокоскоростная дрель - 1 единица, электрохирургический аппарат ARC 350 для ЛОР операционной - 1 единица, система интраоперационного нейромониторинга  в отделение оториноларингологии ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница"

«__» ______ 2016г.                                                                                                                          г. Евпатория

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница», в лице Главного врача Винникова Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________ ____________________________________, в лице Директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

вместе именуемые – «Стороны», каждая отдельно – «Сторона», в соответствии с требованиями ч. 35 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании пункта 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219 и распоряжений Главы Республики Крым от 29.06.2016 № 331-рг, в соответствии с результатом определения единственного поставщика (Подрядчика, исполнителя) (протокол № ___ от «___» ________ 2016 года) заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику  медицинское оборудование (далее - Товар), а Заказчик, по ценам, предложенным Поставщиком, обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в порядке и сроки предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Перечень Товаров, количество, ассортимент, цена за единицу поставляемого Товара указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, счета на оплату и относящиеся к нему товарные и транспортные документы.

- Цена товара и порядок расчетов

2.1.Общая сумма Контракта составляет_______________________________________________.

2.2. Цена на Товар включает все затраты, в том числе доставку, перевозку, разгрузку, подъем на нужный этаж, налоги, сборы, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы на упаковку, маркировку и другие обязательные платежи, затраты на хранение Товара на складе Поставщика  и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4. и 2.5. настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта, также цена (сумма) может уменьшаться на размер налоговых платежей, в случае заключения контракта с физическим лицом, связанных с оплатой контракта, согласно части 13 ст. 34 Контакт Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.5. В ходе исполнения Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить количество Товара не более чем на десять процентов при изменении потребности в товаре, предусмотренном настоящим Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. При увеличении предусмотренного Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны увеличить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.6. Оплата Товара (партии товаров) производится Заказчиком денежными средствами в национальной валюте Российской Федерации - рубль, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика, по факту поставки, в течение 30 банковских дней, с момента поставки и получения Заказчиком поставляемого в соответствии с товарной накладной на поставляемый Товар (партию товаров), на основании счета, выставленного Поставщиком, с приложенной к нему Спецификацией.

2.7. Датой оплаты, считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.8. Поставщик обязан в однодневный срок информировать Заказчика об изменении

банковских реквизитов, путем направления соответствующего Дополнительного соглашения, заверенного круглой печатью и подписью Поставщика, в противном случае оплата производится на расчетный счет Поставщика, указанного в разделе 11 настоящего Контракта.

  - Стороны ежемесячно проводят сверку взаимных расчетов с составлением акта сверки.

Поставщик не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. После получения акта сверки взаимных расчетов, Заказчик в течение 7 рабочих дней, возвращает Поставщику один экземпляр подписанного акта сверки или предоставляет мотивированный отказ.

- Сроки, порядок поставки и приемка товара

3.1. Сроки и порядок поставки:

3.1.1. С даты подписания настоящего Контракта поставка Товара  производится Поставщиком Заказчику с соблюдением порядка, предусмотренного настоящим Контрактом, в количестве, ассортименте и по ценам, установленным Заказчиком, товарной накладной и Спецификации до 31 декабря 2016 г.

3.1.2. Поставщик за 1 (один) рабочий день, до осуществления отправки Товара в адрес

Заказчика, уведомляет Заказчика в письменном виде или посредством телефонной связи о времени доставки Товара в пункт назначения.

    - При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) копию сертификата или декларацию соответствия, выданную уполномоченными органами (организациями), по Товарам, подлежащим обязательной сертификации;

б) копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар, выданного Роспотребнадзором (по товарам, требующим указанных заключений);

в) товарную накладную (два бумажных экземпляра и один в электронном виде для Заказчика и один экземпляр для  Поставщика), оформленную по форме ТОРГ №12, заполненную в соответствии с правилами законодательства о бухгалтерском учете (ст. 9  Федерального закона от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ); транспортную накладную (в случае поставки товара транспортом Поставщика);

г) акт приема-передачи Товара, (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для  Поставщика).

д) спецификацию и счет на оплату, заполненную в соответствии с правилами заполнения счета (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137).

е) регистрационные удостоверения.

    - В случае отсутствия какого-либо документа из перечня указанного в п.3.1.3.

настоящего Контракта, Поставщик обязан предоставить Заказчику письменное обоснование его отсутствия, отдельно по каждому документу.

3.1.5. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Заказчика по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д.22.

3.2. Приемка товара:

3.2.1. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Поставщиком Заказчику, в

месте доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации и поданной Заказчиком заявке;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

г) проверка наличия необходимых сертификатов или деклараций и последующие сопроводительные документы.

3.2.2. Передача Товара Поставщиком Заказчику и приемка Товара от Поставщика Заказчиком,  по количеству, качеству, комплектности и объему, осуществляется в течение 1-го рабочего дня, в соответствии с требованиями настоящего Контракта, приемочной комиссией Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

При приемке Товара обязан присутствовать уполномоченный представитель Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью. Заверенная копия доверенности остается у Заказчика.

3.2.3. Приемка Товара по количеству, осуществляется приемочной комиссией Заказчика,

которая, производит осмотр Товара, на наличие упаковки и маркировки в соответствии с условиями Контракта, осматривает на предмет видимых недостатков, пересчитывает Товар.

3.2.4. Приемка продукции по качеству, комплектности и объему производится в точном соответствии с заявкой, Спецификацией, и иными условиями настоящего Контракта, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, фасовку, форму выпуска поставляемого Товара (декларация, сертификат, счет, спецификация и т.п.), а так же действующими ГОСТами и иными нормативными актами.

3.2.5. В случае отсутствия сопроводительных документов или некоторых из них, несоответствия Товара, количества, качества и/или комплектности поставленного Товара данным, указанным в товарно-транспортных документах или иной товаросопроводительной документации, приемочная комиссия Заказчика и уполномоченный представитель Поставщика составляют  Акт об обнаруженных недостатках и (или) Акт об установленном расхождении по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132.

При этом Заказчик должен отказаться от приемки всего Товара и потребовать заменить его в течение 2-х рабочих дней, либо отказаться частично от приемки Товара, с видимыми (явными) недостатками, и потребовать заменить в течение 2-х рабочих дней на Товар, соответствующий требованиям настоящего Контракта.

3.2.6. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента обнаружения несоответствия поставленного Товара, передает уполномоченному представителю Поставщика, либо посредством факсимильной или электронной связи копию данного Акта, а также направляет Поставщику оригинал на бумажном носителе, на адрес, указанный в разделе 11 настоящего Контракта. Акт об установленном расхождении должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. Поставщик обязан подписать полученный от Заказчика Акт в течение 5 рабочих дней с момента его получения либо, в случае несогласия с ним представить мотивированный отказ.

3.2.7. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, а в части, не урегулированной условиями Контракта – в соответствии с инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).

3.2.8. По факту приемки Товара, Заказчик и Поставщик подписывают в 2-х экземплярах

товарную накладную Поставщика с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью и в 2-х экземплярах Акт приема-передачи Товара.

Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Заказчику (дата составления накладной).

3.2.9. Право собственности на Товар и риск ее случайной гибели (утраты) или повреждения

переходит к Заказчику с момента вручения Товара Заказчику – даты отметки на товарной/транспортной накладной о получении Товара, если Сторонами предусмотрена обязанность Поставщика по доставке Товара.

3.2.10. Исполнением обязательств Поставщика по настоящему Контракту является поставка Товара и передача документов указанных в Разделе 3 настоящего Контракта в полном объёме.

3.2.11. В случае поставки Товара, который впоследствии признается фальсифицированным или забракованным, вышеуказанный Товар подлежит уничтожению его собственником в полном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 674, писем Департамента государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РФ.

4. Качество, маркировка, упаковка

4.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации и удостоверяться сертификатом качества, которые Поставщик обязан отправить Заказчику вместе с Товаром, а также должно соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, действующим в Российской Федерации  стандартам и техническим условиям.

4.2. Поставщик гарантирует, что товар сертифицирован, декларирован, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (приложение №1).

4.3. Срок годности поставляемого Товара не должен превышать ¾ срока годности предусмотренного для данного вида Товара.  Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время хранения и перевозки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5. Обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Передать Заказчику предусмотренный настоящим Контрактом Товар в обусловлен-ном ассортименте, количестве, сроки и на условиях оплаты, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.1.2. Одновременно с передачей Заказчику каждой партии Товара передать относящиеся к нему документы (сертификат качества и иные документы), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта.

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Заказчику.

5.1.4. В случае получения претензии от Заказчика, относительно количества, качества и/или комплектности товара незамедлительно принять все необходимые меры по устранению заявленных претензий несоответствий, по исполнении чего в письменной форме сообщить об этом Покупателю.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного Товара по настоящему Контракту.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Принять обусловленный настоящим Контрактом Товар.

5.3.2. Оплатить за предоставленный Товар установленную настоящим Контрактом сумму.

5.3.3. В течение 30 рабочих дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств вернуть денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.

5.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.4.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______________ рублей (5.00 % от нмцк).

(В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются).

6.2.1. В случае наступления обстоятельств, повлекших за собой применение антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, размер обеспечения Контракта составляет ______________________ рублей. Применение антидемпинговых мер осуществляется с учётом раздела 7 настоящего Контракта.

(В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику на основании письменного обращения Поставщика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренным настоящим Контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.5. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств, Поставщик перечисляет средства по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Крым (ГБУЗРК «ЕГБ» лицевой счет: №20756Щ96710)

ОГРН 1149102177850

ИНН/КПП: 9110087120/911001001

р/с: № 40601810035101000001 в

Отделении РК Центрального банка РФ

БИК: 043510001

Код по БК 00000000000000000510

В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения контракта»

7. Антидемпинговые меры

7.1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона и в пункте 5.2.1 настоящего контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

7.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 3 и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 2 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 4 и более контрактов (при этом не менее чем 75 процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 3 и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20 процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Контракта.

7.3. Информация, предусмотренная пунктом 6.2 настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок  указанной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.

7.4. Обеспечение, указанное в Разделе 5  настоящего Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.5. Участник закупки, предложивший цену Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены Контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого Товара, документы, подтверждающие наличие Товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку Товара по предлагаемой цене. (часть 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ)

7.6. Обоснование, указанное в пункте 6.5 настоящего контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, при направлении заказчику подписанного проекта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения Контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены Контракта необоснованной Контракт с таким участником не заключается и право заключения Контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену Контракта или предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.

7.7. Положения настоящего Раздела не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик  вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5% (процентов) цены Контракта, определенной согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

8.5.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик  вправе взыскать с Поставщика штраф в виде фиксированной суммы в размере 10% (процентов) цены Контракта, определенной согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

8.7.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, где,

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП, где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК х 100%

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также, в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, по вине другой Стороны или в случае несвоевременного получения  бюджетных ассигнований.

8.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.11. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1.Стороны принимают необходимые меры к  тому,  чтобы  любые  спорные вопросы,   разногласия, либо  претензии, которые могут  возникнуть из или касающиеся настоящего Контракта, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного  согласия. В  случае  если  стороны  не достигнут  согласия по изложенным вопросам путем взаимовыгодных консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Крым Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребимая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при  условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Контракта. В указанном случае, срок выполнения Контрактных обязательств продлевается на время действия  форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Контрактные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действий форс-мажорных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от Контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

10.3.  Подтверждением наступления обстоятельств форс-мажора, является документ, выданный соответствующим компетентным органом, уполномоченным Республикой Крым.

11. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

11.1.   Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания сторонами до   31 декабря 2016 г., до полного исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами, в рамках настоящего Контракта.

11.2. Изменение условий Контракта, возможно по соглашению Сторон, согласно действующему законодательству  Российской Федерации.

11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии c частями 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ/

12. Прочие условия

12.1. Положения, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница» Юридический адрес: 297403, г. Евпатория, пр. Победы,22 ОГРН1149102177850 ИНН/КПП: 9110087120/911001001 БИК: 043510001 лицевой счет:№21756Щ96710; р/с: № 40601810035101000001 в Отделении РК Центрального банка РФ тел./факс (36569) 5-95-87 e-mail: ku.gtmo@mail.ru Главный врач ГБУЗРК «ЕГБ» ______________И.В.Винников | Поставщик |
| --- | --- |

Приложение №1 к контракту

от «____»_________года

№_______________

Спецификация

к контракту №______________ от «____»__________ 2015г.

1.1. Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика.

1.2. Товар, поставленный по данному Контракту, должен быть сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | График поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Сумма всего _________ (прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС в размере ___%  ____________(прописью) рублей __________ копеек*.

| Заказчик Главный врач ГБУЗРК «ЕГБ» | Поставщик ____________должность |
| --- | --- |
| _________ И.В. Винников | ___________ Ф.И.О |
| М.П. | М.П. |

*Примечание: для Товара, который не облагается НДС,  в п.2.1 и спецификации фразу «в том числе НДС __% - ___руб. (прописью)» заменить на «НДС не облагается».